## Общие сведения
Общие сведения по МКД, находящемуся по адресу
пр. Победы, 38
Год постройки |  | 1989
Год ввода в эксплуатацию |  | 1989
Серия, тип постройки здания |  | 86
Факт признания дома аварийным |  | нет
Способ формирования фонда капитального ремонта |  | на счете РО
Кол-во этажей (ед.) | Наименьшее | 5
| Наибольшее | 6
Кол-во подъездов (ед.) |  | 10
Кол-во лифтов (ед.) |  | 0
Класс энергетической эффективности |  | энергетический аудит не проводился
Кол-во помещений (ед.) | Всего | 120
| Жилых | 107
| Нежилых | 13
Площадь дома (кв. м.) | Общая | 15558.6
| Жилые | 5973.8
| Нежилые | 4865.4
| МОП | 924.6
Площадь земельного участка, в составе общего имущества (кв.м.) |  | 4599.82
Площадь парковки (кв.м.) |  | нет
Кадастровый номер земельного участка |  | 42:36:0102001:74
Детская площадка |  | нет
Спортивная площадка |  | нет
Дополнительная информация

## Конструктивные элементы
Конструктивные элементы
пр. Победы, 38
Тип фундамента |  | свайный
Площадь подвала по полу (кв.м.) |  | 1011.7
Тип перекрытий |  | железобетонные плиты
Материал несущих стен |  | кирпич
Мусоропровод | Тип | нет
| Кол-во | нет
Фасад |  | соответствует материалу стен
Тип крыши |  | плоская с полупроходным чердаком
Тип кровли |  | рулонная
Иное оборудование |  | нет

## Инженерные системы
Инженерные системы
пр. Победы, 38
Тип системы | Теплоснабжения | центральное
| ГВС | центральное (открытая система)
| ХВС | центральное
| газоснабжения | отсутствует
| вентиляции | естественная вытяжная
| пожаротушения | отсутствует
| водостоков | внутренний
Электроснабжение | Тип системы | центральное
| Кол-во вводов | 2
Водоотведение | Тип системы | центральное
| Объем выгребных ям (куб.м.) | нет

## Лифты
Лифты
пр. Победы, 38
№ | № подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию

## Приборы учета
Приборы учета
пр. Победы, 38
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед. измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки / замены | Действия
ХВС 1 | есть | ПРЭМ 32 | куб.м | 2011-02-17 | 2019-07-03 | поверка
ХВС 2 | есть | ПРЭМ 32 | куб.м | 2011-02-17 | 2019-07-03 | поверка
ГВС | есть | ПРЭМ-Д-50 | куб.м | 2010-01-01 | 2022-06-20 | поверка
Водоотведение | нет
Электроснабжение РП-1 | есть | NP 542 | кВт | 2010-12-01 | 2020-12-01 | поверка
Электроснабжение РП-2 | есть | NP 542 | кВт | 2011-12-01 | 2021-12-01 | поверка
Отопление | есть | СПТ 943.1 | Гкал | 2010-01-01 | 2022-06-20 | поверка
Газоснабжение | нет