## 2010
ОТЧЕТ управляющей организации ООО «УК ЖКХ» о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу г.Юрга, ул.Машиностроителей 53 за 2010 год
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МКД
1 | Год постройки | [5 empty] | 1989
2 | Количество этажей | [5 empty] | 9
3 | Количество подъездов | [5 empty] | 7
4 | Количество квартир | [5 empty] | 250
5 | Общая площадь МКД, кв.м. | [5 empty] | 16024.7
6 | Общая площадь МКД без учета мест общего пользования, кв.м. | [5 empty] | 14568.7
7 | Уборочная площадь МОП (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины), кв.м. | [5 empty] | 1456
8 | Уборочная площадь придомовой территории, кв.м. | [5 empty] | 9082
2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(-) задолженность собственников, (+) переплата собственников
№ п/п | Сальдо на начало периода, т.руб. | Доходная часть |  |  |  | Расходная часть |  | Сальдо на конец периода, т.руб.
|  | Направление расходования средств | Начислено за отчетный период, т.руб. | Собрано за отчетный период, т.руб. | Собственные средства управляющей компании, т.руб. | Направление расходования средств | Оплачено, т.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
1.1. | -14.1197 | Управление МКД | 112.98 | 114.6297 |  | - Услуги расчетно-кассового центра. - Услуги управляющей компании. | 114.6297 | -12.47
1.2. | -366.8 | Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД | 2357.38 | 2441.005 |  | 1. Санитарное содержание МКД и придомовой территории 2. Текущий ремонт общего имущества в МКД 3. Содержание и обслуживание энергооборудования 4. Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования 5. Вывоз твердых бытовых отходов. 6. Отопление МОП | 2357.38 | -283.175
| -380.9197 | ИТОГО по жилищным услугам | 2470.36 | 2555.6347 |  |  | 2472.0097 | -295.645
2 |  | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. | -317.4855 | Теплоснабжение | 2126.064 | 2182.8895 |  | Оплата за поставку тепловой энергии | 2182.8895 | -260.66
2.2. | -128.4599 | Горячее водоснабжение | 983.961 | 984.0399 |  | Оплата за поставку горячей воды | 984.0399 | -128.381
2.3. | -72.9894 | Холодное водоснабжение | 472.026 | 484.6784 |  | Оплата за поставку холодной воды | 484.6784 | -60.337
2.4. | -50.9935 | Водоотведение | 332.261 | 340.7915 |  | Оплата за прием сточных вод (канализации) | 340.7915 | -42.463
2.5. | -8.8663 | Утилизация ТБО | 53.567 | 55.9763 |  | Оплата услуг по захоронению твердых бытовых отходов | 55.9763 | -6.457
| -578.7946 | ИТОГО по коммунальным услугам | 3967.879 | 4048.3756 |  |  | 4048.3756 | -498.298
3 |  | ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3.1. | 0 | Обслуживание антенн коллективного пользования | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2. | -6.5579 | Обслуживание эл.печей | 40.483 | 41.9879 |  |  | 41.9879 | -5.053
| -6.5579 | ИТОГО по прочим услугам | 40.483 | 41.9879 |  |  | 41.9879 | -5.053
| -966.2722 | ВСЕГО ПО ДОМУ | 6478.722 | 6645.9982 | 0 |  | 6562.3732 | -798.996
|  | СУММА ПЕРЕПЛАТЫ (ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) ЗА ГОД | 167.2762
4 | 207.6493 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 223.035 | 228.364 | 0 |  |  | 436.0133

## Перечень выполненых работ
Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД
Наименование работ | Ед. изм | Количество
1. Санитарное содержание МКД и придомовой территории.
2. Текущий ремонт общего имущества в МКД, в т.ч.:
Выгораживание кирпичной кладкой вентиляционного отверстия | м3 | 0.12
Демонтаж дверного блока | м2 | 2.6
Железнение цементных покрытий в помещении | м2 | 2.5
Закрытие окон после мытья | шт | 4
Нанесение букв и цифр по трафарету (1 буква) | шт | 18
Облицовка деревянного каркаса ГКЛ, ДВП, ДСП | м2 | 5.7
Окраска придомового детского оборудования | м2 | 26
Открытие окон для мытья | шт | 18
Очистка козырьков подъездных от снега | м2 | 44
Очистка кровли от снега | м2 | 265
Прочистка ливневой канализации | м | 7
Ремонт бетонных полов с приготовление растворной смеси на месте | м2 | 1
Ремонт дверного полотна маленький без снятия | шт | 18
Ремонт кирпичной кладки в/шахт | м3 | 0.3
Ремонт маш/п- известковая окраска поверхностей | м2 | 22
Ремонт маш/п- ремонт штукатурки стен цем-изв. раствором S до 10 м2 | м2 | 22
Ремонт металлических ограждений мелкий | м2 | 11.2
Ремонт металлической двери в подвал | шт | 4
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | шт | 11
Ремонт откосов дверного проема | м2 | 7.4
Ремонт подъезда- Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0.5 м2 | шт | 2
Ремонт подъезда- Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1.0 м2 | шт | 2
Ремонт подъезда- известковая окраска поверхностей | м2 | 1690
Ремонт подъезда- м/о стен за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 957
Ремонт подъезда- м/о торцов л/марша за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 10
Ремонт подъезда- м/о торцов л/марша за 1 раз с расч. до 35% с подготовкой поверхности | м2 | 10
Ремонт подъезда- м/о батарей и труб за 1 раз | м2 | 40
Ремонт подъезда- м/о дверей за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 64.8
Ремонт подъезда- м/о лестничного ограждения за 1 раз | м2 | 107
Ремонт подъезда- м/о металических дверей по новым поверхности | м2 | 28
Ремонт подъезда- м/о металлических дверей за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 34
Ремонт подъезда- м/о окон за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 58
Ремонт подъезда- м/о перил за 1 раз с расч. до 10% без подготовки поверхности | м2 | 27.5
Ремонт подъезда- м/о плинтусов | м2 | 98
Ремонт подъезда- м/о по дереву дверей по новым поверхности | м2 | 16.6
Ремонт подъезда- м/о по дереву окон по новым поверхности | м2 | 28
Ремонт подъезда- м/о электрощитков за 1 раз | м2 | 22
Ремонт подъезда- обрамление перфорированным уголком при оштукатуривании | пог.м | 9
Ремонт подъезда- Окраска в/э составами стен с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 3
Ремонт подъезда- пропитка стен | м2 | 254
Ремонт подъезда- Сплошное выравнивание штукатурки откоса сухой растворной смесью толщ. до 10мм | м2 | 23
Ремонт подъезда- Сплошное выравнивание штукатурки потолка сухой растворной смесью толщ. до 10мм | м2 | 45.5
Ремонт подъезда- Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью толщ. до 10мм | м2 | 259
Ремонт тамбура- известковая окраска поверхностей | м2 | 125
Ремонт тамбура- м/о стен за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 34
Ремонт тамбура- м/о дверей за 1 раз с расч. более 35% с подготовкой поверхности | м2 | 29
Ремонт тамбура- м/о плинтусов | м2 | 4
Ремонт тамбура- м/о по дереву дверей по новым поверхности | м2 | 26
Ремонт тамбура- обрамление перфорированным уголком при оштукатуривании | пог.м | 15
Ремонт тамбура- ремонт штукатурки потолка цем-изв. раствором S до 1м2, толщ. 20мм | м2 | 1
Ремонт тамбура- ремонт штукатурки стен цем-изв. раствором S до 1м2 | м2 | 36
Ремонт тамбура- Сплошное выравнивание штукатурки потолка сухой растворной смесью толщ. до 10мм | м2 | 2
Ремонт тамбура- Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью толщ. до 10мм | м2 | 1.5
Ремонт чердачного люка | шт | 1
Сборка створок, фрамуг или глухих переплетов при одном стекле в переплете | шт | 6
Смена дверного полотна | м2 | 5.2
Смена дверных приборов замков навесных | шт | 3
Смена дверных приборов проушин | шт | 6
Смена обналички | пог.м | 50.8
Смена остекления S до 0,5 м2 | м2 | 4.81
Смена остекления S до 1 м2 | м2 | 14.3
Смена поручня | пог.м | 34.8
Установка дверного блока в перегородках площадью до 3 м2 | м2 | 2.6
Установка оконных сливов | м2 | 1.5
Установка почтовых ящиков | шт | 18
Установка пружин | шт | 6
Устройство бетонной отмостки | м3 | 0.1
Устройство каркаса под общивку фанерой, ГКЛ, ДВН по кирпичным и бетонным стенам | м | 16
Устройство металлического ограждения | т | 0.034
Устройство металлического пандуса | т | 0.022
3. Содержание и обслуживание энергооборудования, в т.ч.:
Замена автомата АЕ16,25А | шт | 24
Замена Лампы ДРЛ 250 | шт | 4
Замена автомата ВА4729 | шт | 24
Монтаж включателя, патрона | шт | 15
Замна замка навесного | шт | 2
Замена электроламп | шт | 96
Монтаж коробки У194 | шт | 14
Замена предохранителей | шт | 12
Монтаж светильника НББ | шт | 1
Монтаж розетки, вилки | шт | 2
Монтаж Таймера Т15 | шт | 1
4. Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования, в т.ч.:
Замок навесной | шт | 5
Кран шаровый d 15 | шт | 21
Кран шаровый d 20 | шт | 9
Кран шаровый d 25 | шт | 6
Труба d 15 | шт | 18
Труба d 20 | м | 17
Труба d 25 | м | 17
Труба d 100 | м | 6
Труба d 50 | м | 1
Контрогайка d 15 | шт | 21
Контрогайка d 20 | шт | 9
Контрогайка d 25 | шт | 6
Муфта d15 | шт | 57
Муфта d 20 | шт | 9
Муфта d 25 | шт | 6
5. Вывоз твердых бытовых отходов.
6. Отопление мест общего пользования.